附件1

金阳县人民医院2026年护理操作模具采购清单
	序号
	模具名称
	主要用途
	数量
	推荐配置
	报价金额（元）

	1
	高级静脉输液穿刺手臂
	静脉穿刺、采血、输液、动脉穿刺
	3
	要求血管逼真，可更换皮肤，带血液循环及漏液报警
	

	2
	皮内注射模型 /肌肉注射/皮下注射
	包含肌肉注射（臀、臂）、皮下注射、皮内注射模块。模块可更换，耐用性强。
	6（皮内、皮下、肌肉各2）
	
	

	3
	成人/儿童CPR模拟人 
	心肺复苏训练与考核
	1
	必须带电子显示屏，实时反馈按压深度、频率、回弹、吹气量等数据。
	

	4
	男女患者导尿术
	导尿训练、考核
	1
	需具逼真解剖结构，可感知操作正确性。 
	

	5
	高级综合吸痰训练模型（经口鼻吸痰、气管插管内吸痰、气管切开套管吸痰。）
	用于训练不同情况下的规范吸痰，降低呼吸道感染风险，对ICU、内科科、手术室培训至关重要。
	1
	模型应包含可通气的口鼻腔、气管插管、气切套管，能模拟痰液分泌。
	

	8
	 多功能高级护理模拟人
	1. 生命体征模拟：可设置和变化心率、血压、呼吸音、心音、肠鸣音。 2. 多项操作整合：支持CPR、气管插管、静脉穿刺（手臂）、导尿、注射、吸痰、心电监护电极贴放等。 3. 情景驱动：可通过软件控制模拟不同病例（如休克、心梗、呼吸衰竭）的生理变化。 
	1
	“一机多用”的革命性提升。能替代多个单一功能模具，用于危重病例情景模拟、团队急救配合、OSCE多站式考核，极大提升教学层次和效率，投资回报率高。


	

	9
	 困难气道管理工具（含气管插管模型） 
	成人、儿童、婴儿不同型号气管插管头模，以及喉镜、喉罩等工具
	2（成1新生儿1）
	配合模拟人使用，强化急救技能。


	

	10
	新生儿急救护理模拟人
	提升新生儿救治能力。
	1
	一般护理、脐带护理、穿刺、插胃管、骨髓穿刺、CPR操作训练
	

	11
	母乳喂养指导模型
	用于进行婴儿喂养指导。
	1
	
	

	12
	鼻胃管模型
	用于鼻胃管置入练习，洗胃、鼻饲等练习。
	1
	
	

	合计
	
	
	
	
	


